### Отчет по текущему ремонту и содержанию жилого фонда
ООО "УК "Мастер"

за Январь месяц 2014г. - Декабрь месяц 2014г.

Адрес: ул. 5-й Армии 26

| Общая площадь квартир | 1617.70 |
| --- | --- |
| Общая площадь нежил.помещений | 110.80 |
| Общая площадь дома | 1728.50 |
| Общая площадь приват. квартир | 1089.50 |
| Общая площадь муниц. квартир | 528.20 |
| Доля муниц. собственности | 32.65% |
| Людей | 153 |
| Лицевых счетов | 96 |

| Услуга | Тариф | Сведения о начислении и оплате населением за период |  | Сведения по учету финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задолж. на 01.01.2014 | Начислено за период | Оплачено за период | Задолж. на 31.12.2014 |  | Остаток на 01.01.2014 по работам | Оплата н/ж помещений | Перевод ден. средств | Затраты (работы) | Остаток на 31.12.2014 по работам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4-5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5+7+8+9-10 |
| Содержание общ.им. | 9,26 | 85403,09 | 129813,82 | 109233,77 | 105983,14 |  | -462319,32 | 0,00 | 105044,00 | 187730,03 | -435771,58 |
| Текущий ремонт жилья | 7,82 | 71470,98 | 113910,60 | 93230,78 | 92150,80 |  | -23095,73 | 1242,22 | - | 31840,19 | 38294,86 |
| Капитальный ремонт жилья | 1,53 | 18449,95 | 9638,69 | 13560,85 | 14527,79 |  | 93596,15 | 0,00 | -105044,00 | 2113,00 | 0 |
| ИТОГО |  | 175324,02 | 253363,11 | 216025,40 | 212661,73 |  | -391818,90 | 1242,22 | - | 221683,22 | -397476,72 |

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Фактические затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание общего имущества | - | - | - |
| Обслуживание внутридомового инженерного оборудования (запуск СО) | руб | 0,00 | 957,70 |
| (засор канал 1 этаж) | руб | 0,00 | 3781,30 |
| (откл, вкл ГВС) | руб | 0,00 | 307,70 |
| (отключение СО) | руб | 0,00 | 76,90 |
| (регулировка ГВС) | руб | 0,00 | 239,40 |
| (регулировка СО) | руб | 0,00 | 307,70 |
| (сброс теплофикационной воды) | М3 | 9,83 | 415,91 |
| (установка смесителя 4 этаж) | руб | 0,00 | 606,20 |
| (чистка канал 1 этаж) | руб | 0,00 | 1587,90 |
| Осмотр | шт | 4,00 | 282,40 |
| Ремонт электрооборудования (замена ламп МОП) | руб | 0,00 | 7167,90 |
| Ремонт электрооборудования (осмотры элщитовых) | руб | 0,00 | 342,30 |
| Снятие показаний общедомовых приборов учета эл.энергии | руб | 0,00 | 1077,40 |
| Сод.констр.элементов (мелкий ремонт ступенек) | руб | 0,00 | 471,70 |
| Сод.констр.элементов (ремонт двери+стекло МОП (из б/у)) | руб | 0,00 | 4216,10 |
| Содержание АДС | м2 | 5001,10 | 10502,31 |
| установка хомута (1,2,3 этаж МОП,кв77) | шт. | 4,00 | 564,20 |
| Вода для опрессовки СО | м3 | 4,72 | 230,58 |
| Общехозяйственные расходы | руб | 0,00 | 3443,00 |
| Оплата услуг по приему платежей (сбербанк) | шт. | 116,00 | 1926,00 |
| Оплата услуг по приему платежей (телеком) | шт. | 349,00 | 5585,00 |
| Орг-ция выполнения требований законод-ва РФ договорных обязательств по содерж. и ремонту общего имущества | руб. | 0,00 | 21442,79 |
| Очистка кровли от снега | м2 | 200,00 | 5064,70 |
| Печать, разноска квитанций | л/с | 96,00 | 4930,56 |
| Предоставление доступа к каналам связи | руб | 0,00 | -11036,40 |
| Содерж.придом.террит.Вып.сезон.работ по благ-ву(саженцы,побелка,грунт,инвентарь и т.д.) | руб | 0,00 | 10157,10 |
| Содержание придомовой территории | руб | 0,00 | 3006,70 |
| Содержание придомовой территории | чел. | 1,00 | 67821,70 |
| Опрессовка и гидравлические испытания системы отопления и ГВС | м | 928,00 | 6109,90 |
| Работа паспортного стола | чел | 153,00 | 3682,00 |
| Техобслуживание общих коммуникаций, технических устройств и помещений жилого дома (автоматика) | - | 0,00 | 28838,88 |
| Транспортные расходы (вывоз снега, несанкционированных свалок мусора и т.д.) | - | 0,00 | 3622,50 |
| Итого за Содержание общего имущества | - | - | 187730,03 |
| Текущий ремонт | - | - | - |
| Замена запорной арматуры ХГВС (душевая) | шт. | 3,00 | 1523,30 |
| Замена запорной арматуры системы отопления (узел) | шт. | 1,00 | 1014,20 |
| Орг-ция выполнения требований законод-ва РФ договорных обязательств по содерж. и ремонту общего имущества | руб. | 0,00 | 17086,59 |
| Ремонтно-благоустроительные работы (покраска фасада) | руб | 0,00 | 2833,60 |
| Смена оконного стекла в МОП | м.кв. | 16,02 | 9382,50 |
| ИТОГО за Текущий ремонт | - | - | 31840,19 |
| Капитальный ремонт | - | - | - |
| Разработка ПСД (ремонт фасада) | шт | 0,00 | 213415,00 |
| Субсидия (ремонт фасада) | руб | 0,00 | -211302,00 |
| Итого за Капитальный ремонт | - | - | 2113,00 |
| ИТОГО | - | - | 221683,22 |

### Директор ООО «УК «Мастер»                                     С.Н. Попов