### Отчет по текущему ремонту и содержанию жилого фонда
ООО "УК "Мастер"

за Январь месяц 2014г. - Декабрь месяц 2014г.

Адрес: ул. 5-й Армии 9

| Общая площадь квартир | 13754.40 |
| --- | --- |
| Общая площадь приват. квартир | 13088.00 |
| Общая площадь муниц. квартир | 666.40 |
| Доля муниц. собственности | 4.84% |
| Людей | 580 |
| Квартир | 239 |
| Лицевых счетов | 241 |

| Услуга | Тариф | Сведения о начислении и оплате населением за период |  | Сведения по учету финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задолж. на 01.01.2014 | Начислено за период | Оплачено за период | Задолж. на 31.12.2014 |  | Остаток на 01.01.2014 по работам | Доходы от арендаторов | Перевод ден. средств | Затраты (работы) | Остаток на 31.12.2014 по работам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4-5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5+7+8+9-10 |
| Содержание общ.им. | 3,75 | 167428,17 | 612669,64 | 589263,96 | 190833,85 |  | -183556,68 | 0,00 | 200000,00 | 568694,99 | 37012,29 |
| Текущий ремонт жилья | 3,80 | 131824,03 | 622043,92 | 598615,48 | 155252,47 |  | 622600,71 | 0,00 | 602006,22 | 759753,50 | 1063468,91 |
| Капитальный ремонт жилья | 1,53 | 51823,76 | 180222,03 | 198766,19 | 33279,60 |  | 891240,03 | 0,00 | -802006,22 | 288000,00 | 0 |
| ИТОГО |  | 351075,96 | 1414935,59 | 1386645,63 | 379365,92 |  | 1330284,06 | 0,00 | - | 1616448,49 | 1100481,20 |

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Фактические затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание общего имущества | - | - | - |
| закрытие отдушин в подвале | руб | 0,00 | 3691,90 |
| замена участка канал п 4 | руб | 0,00 | 1157,90 |
| запуск СО | руб | 0,00 | 17238,10 |
| засор канал 3 п | руб | 0,00 | 988,80 |
| откл, вкл ГВС+перезапуск | руб | 0,00 | 2461,30 |
| отключение СО | руб | 0,00 | 307,70 |
| отогрев ХВС | руб | 0,00 | 1230,60 |
| перезапуск стояков | руб | 0,00 | 615,30 |
| регулировка ГВС | руб | 0,00 | 4903,80 |
| регулировка СО | руб | 0,00 | 4307,30 |
| ремонт канал | руб | 0,00 | 307,70 |
| ремонт канал подвал 5п | руб | 0,00 | 1327,80 |
| сброс теплофикационной воды | м3 | 46,10 | 1950,51 |
| течь канал кв 223 | руб | 0,00 | 307,70 |
| установка замков на п/я | руб | 0,00 | 188,70 |
| чистка канал подвал 4,5 п | руб | 0,00 | 1296,50 |
| чистка канал кв 201 | руб | 0,00 | 1058,60 |
| чистка канализации | руб | 0,00 | 13112,00 |
| Осмотр | шт | 65,00 | 4589,00 |
| Ремонт электрооборудования (2 подъезд) | руб | 0,00 | 4693,50 |
| Ремонт электрооборудования (2п 5эт ремонт провода) | руб | 1,00 | 1069,80 |
| Ремонт электрооборудования (4 подъезд 4 этаж) | руб | 0,00 | 717,20 |
| Ремонт электрооборудования (вкл автомата кв 43,96,120,127,162,173) | руб | 0,00 | 728,90 |
| Ремонт электрооборудования (вкл автоматов с заменой кв18,65,82,117,170,217) | руб | 0,00 | 1620,20 |
| Ремонт электрооборудования (замена автоматов кв. 10) | руб | 0,00 | 130,40 |
| Ремонт электрооборудования (замена автоматов кв. 224) | руб | 0,00 | 130,40 |
| Ремонт электрооборудования (замена ламп) | руб | 0,00 | 1049,30 |
| Ремонт электрооборудования (замена ламп МОП) | руб | 0,00 | 11276,40 |
| Ремонт электрооборудования (замена ламп подвал) | руб | 0,00 | 440,80 |
| Ремонт электрооборудования (кв 110) | руб | 0,00 | 419,00 |
| Ремонт электрооборудования (кв 113 осмотр) | руб | 0,00 | 52,10 |
| Ремонт электрооборудования (кв 198) | руб | 0,00 | 419,00 |
| Ремонт электрооборудования (кв 53) | руб | 0,00 | 419,00 |
| Ремонт электрооборудования (кв 96) | руб | 0,00 | 419,00 |
| Ремонт электрооборудования (осмотр кв 122) | руб | 0,00 | 47,90 |
| Ремонт электрооборудования (осмотр кв 14-16) | руб | 0,00 | 598,50 |
| Ремонт электрооборудования (осмотр кв 200) | руб | 0,00 | 52,10 |
| Ремонт электрооборудования (осмотр кв 26) | руб | 0,00 | 47,90 |
| Ремонт электрооборудования (осмотр кв 3) | руб | 0,00 | 47,90 |
| Ремонт электрооборудования (осмотр кв 76) | руб | 0,00 | 52,10 |
| Ремонт электрооборудования (осмотры элщитовых) | руб | 0,00 | 342,30 |
| Ремонт электрооборудования (ремонт элпроводки кв 208) | руб | 0,00 | 419,00 |
| Ремонт электрооборудования (ремонт элпроводки кв 227) | руб | 0,00 | 419,00 |
| Ремонт электрооборудования (ремонт элпроводки кв 239) | руб | 0,00 | 419,00 |
| Снятие показаний общедомовых приборов учета эл.энергии | руб | 0,00 | 1077,40 |
| Сод.констр.элементов (ремонт ливневки п 2) | руб | 0,00 | 923,00 |
| Сод.констр.элементов (чистка кровли) | руб | 0,00 | 3773,70 |
| Сод.констр.элементов (чистка ливневок) | руб | 0,00 | 979,40 |
| Содержание АДС | м2 | 13754,40 | 115536,80 |
| установка хомута (кв 6,8,11,14,33,45,175,180,184,188,223,подвал) | шт. | 14,00 | 3163,40 |
| Вода для опрессовки СО | м3 | 22,28 | 1088,42 |
| Общехозяйственные расходы | руб | 0,00 | 27401,00 |
| Оплата услуг по приему платежей (сбербанк) | шт. | 210,00 | 4614,00 |
| Оплата услуг по приему платежей (телеком) | шт. | 2014,00 | 57199,00 |
| Орг-ция выполнения требований законод-ва РФ договорных обязательств по содерж. и ремонту общего имущества | руб. | 0,00 | 91900,40 |
| Печать, разноска квитанций | л/с | 241,00 | 12377,76 |
| Предоставление доступа к каналам связи | руб | 0,00 | -36666,40 |
| Содерж.придом.террит.Вып.сезон.работ по благ-ву(саженцы,побелка,грунт,инвентарь и т.д.) | руб | 1400,00 | 45511,20 |
| Содержание придомовой территории | чел. | 1 | 109092,90 |
| Чистка козырьков от снега, наледи | шт | 6,00 | 2830,30 |
| Опрессовка и гидравлические испытания системы отопления и ГВС | м | 9600,00 | 25189,80 |
| Работа паспортного стола | чел | 580 | 15631,00 |
| Итого за Содержание общего имущества | - | - | 568694,99 |
| Текущий ремонт | - | - | - |
| Замена запорной арматуры системы отопления | шт. | 55,00 | 20547,80 |
| Замена запорной арматуры системы отопления (подвал 4 п) | шт. | 1,00 | 993,50 |
| Замена запорной арматуры системы отопления (розлив СО) | шт. | 3,00 | 2095,20 |
| Изготовление и установка доски объявления | шт. | 6,00 | 10577,70 |
| Орг-ция выполнения требований законод-ва РФ договорных обязательств по содерж. и ремонту общего имущества | руб. | 0,00 | 120339,80 |
| Откачка воды и канал. стоков из подвала | руб | 0,00 | 15982,80 |
| Очистка подвала с разборкой сараев | м.кв. | 0,00 | 5086,50 |
| Ремонт канализации (п4 кв 122а общий стояк) | мп | 4,00 | 4595,80 |
| Ремонт канализации (подвал 4 подъезд) | мп | 13,00 | 10933,00 |
| Ремонт канализации (подвал п 1) | мп | 3,50 | 3009,60 |
| Ремонт канализации (подъезд 5 подвал) | мп | 2,50 | 2744,70 |
| Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 0,00 | 3502,60 |
| Ремонт системы водоотведения | руб | 0,00 | 526626,00 |
| Ремонт системы отопления (кв 180) | мп | 1,50 | 1583,30 |
| Ремонт системы отопления (кв 186) | мп | 2,00 | 2490,10 |
| Ремонт электрооборудования (выкючатели) | шт. | 6,00 | 2203,60 |
| Ремонт электрооборудования (розетки) | шт. | 8,00 | 4003,30 |
| Ремонт электрооборудования (установка светильника подвал) | шт. | 1,00 | 1718,20 |
| Ремонт электрооборудования (установка светильника1п5эт) | шт. | 1,00 | 1254,00 |
| Ремонт электрощитовой (4 подъезд 4 этаж) | шт | 1,00 | 6686,70 |
| Ремонтно-благоустроительные работы | руб | 0,00 | 2763,40 |
| Смена оконного стекла в МОП | м.кв. | 8,62 | 3666,00 |
| Установка вакуумных клапанов (кв 158) | шт. | 2,00 | 1909,20 |
| Установка ограничительных шайб СО | шт | 6,00 | 3848,70 |
| Устройство контейнерной площадки (мелкий ремонт ) | - | 0,00 | 592,00 |
| ИТОГО за Текущий ремонт | - | - | 759753,50 |
| Капитальный ремонт | - | - | - |
| Разработка ПСД (выборочный ремонт конструкций крыши) | шт | 0,00 | 198000,00 |
| Разработка ПСД (крыша) | шт | 0,00 | 30000,00 |
| Разработка ПСД (фановые трубы) | шт | 0,00 | 60000,00 |
| Итого за Капитальный ремонт | - | - | 288000,00 |
| ИТОГО | - | - | 1616448,49 |

Директор ООО «УК «Мастер»                                     С.Н. Попов