### Отчет по текущему ремонту и содержанию жилого фонда
ООО "УК "Мастер"

за Январь месяц 2014г. - Декабрь месяц 2014г.

Адрес: ул. Профсоюзная 17/А

| Общая площадь квартир | 918.00 |
| --- | --- |
| Общая площадь приват. квартир | 326.50 |
| Общая площадь муниц. квартир | 591.50 |
| Доля муниц. собственности | 64.43% |
| Людей | 56 |
| Лицевых счетов | 19 |

| Услуга | Тариф | Сведения о начислении и оплате населением за период |  | Сведения по учету финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задолж. на 01.01.2014 | Начислено за период | Оплачено за период | Задолж. на 31.12.2014 |  | Остаток на 01.01.2014 по работам | Доходы от арендаторов | Перевод ден. средств | Затраты (работы) | Остаток на 31.12.2014 по работам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4-5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5+7+8+9-10 |
| Содержание общ.им. | 5,69 | 42578,24 | 55988,91 | 55322,09 | 43245,06 |  | -7843,45 | 0,00 | 20298,87 | 56710,83 | 11066,68 |
| Текущий ремонт жилья | 6,76 | 44985,00 | 61414,26 | 60971,94 | 45427,32 |  | 115491,32 | 0,00 | - | 16519,23 | 159944,03 |
| Капитальный ремонт жилья | 1,53 | 1016,69 | 4496,04 | 4519,87 | 992,86 |  | 15779,00 | 0,00 | -20298,87 | 0,00 | 0 |
| ИТОГО |  | 88579,93 | 121899,21 | 120813,90 | 89665,24 |  | 123426,87 | 0,00 | - | 73230,06 | 171010,71 |

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Фактические затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание общего имущества | - | - | - |
| Обслуживание внутридомового инженерного оборудования (отключение СО) | руб | 0,00 | 76,90 |
| (регулировка СО) | руб | 0,00 | 3115,90 |
| (сброс теплофикационной воды) | м3 | 4,52 | 191,24 |
| (чистка канал кв 8,11) | руб | 0,00 | 1486,60 |
| (чистка канализации) | руб | 0,00 | 671,70 |
| Осмотр | шт | 3,00 | 211,80 |
| Ремонт электрооборудования (осмотр кв 8) | руб | 0,00 | 47,90 |
| Сод.констр.элементов (кровля кв 4) | руб | 0,00 | 377,40 |
| Сод.констр.элементов (мелкий ремонт ступенек) | руб | 0,00 | 283,00 |
| Сод.констр.элементов (ремонт двери ТУ) | руб | 0,00 | 471,70 |
| Сод.констр.элементов (уст-ка замка на чердак) | руб | 0,00 | 389,30 |
| Сод.констр.элементов (устранение течи кровли кв.5,6,12) | руб | 0,00 | 1090,50 |
| Содержание АДС | м2 | 918,00 | 7711,20 |
| установка хомута (2 подъезд МОП) | шт. | 2,00 | 167,00 |
| установка хомута (кв 3,4,5/1,11) | шт. | 7,00 | 947,00 |
| Вода для опрессовки СО | м3 | 2,17 | 106,01 |
| Общехозяйственные расходы | руб | 0,00 | 1829,00 |
| Оплата услуг по приему платежей (сбербанк) | шт. | 22,00 | 410,00 |
| Оплата услуг по приему платежей (телеком) | шт. | 128,00 | 3889,00 |
| Орг-ция выполнения требований законод-ва РФ договорных обязательств по содерж. и ремонту общего имущества | руб. | 0,00 | 9072,74 |
| Очистка кровли от снега | м2 | 704,00 | 9905,20 |
| Печать, разноска квитанций | л/с | 19,00 | 975,84 |
| Сод.придом.тер.Уборка случ.мусора | руб | 0,00 | 1174,50 |
| Содержание придомовой территории | руб | 0,00 | 188,70 |
| Чистка козырьков от снега, наледи | шт | 4,00 | 547,20 |
| Опрессовка и гидравлические испытания системы отопления и ГВС | 100м трубопровода | 815,00 | 10055,50 |
| Работа паспортного стола | чел | 56 | 1318,00 |
| Итого за Содержание общего имущества | - | - | 56710,83 |
| Текущий ремонт | - | - | - |
| Замена запорной арматуры ХГВС (кв 5,6) | шт. | 2,00 | 1445,40 |
| Орг-ция выполнения требований законод-ва РФ договорных обязательств по содерж. и ремонту общего имущества | руб. | 0,00 | 9212,13 |
| Ремонт крылец | шт. | 0,00 | 3414,30 |
| Установка воздухоотводчика (кв 12) | шт | 1,00 | 1800,70 |
| Установка ограничительных шайб СО | шт | 0,00 | 646,70 |
| ИТОГО за Текущий ремонт | - | - | 16519,23 |
| ИТОГО | - | - | 73230,06 |

### Директор ООО «УК «Мастер»                                     С.Н. Попов